# ZAŁĄCZNIK nr 1

do postępowania

na

Dostawę młynka laboratoryjnego

# nr postępowania 36/2017

# Formularz ofertowy

| 1. ZAMAWIAJĄCY: | „AGRO – Kocięba” Bogdan Kocięba ul. Główna 160 97-318 Czarnocin NIP 773-000-36-35 REGON 590428057 |
| --- | --- |
| 2. Dane firmy uczestniczącej w postępowaniu ofertowym |
| nazwa (pełna) |  |
| ulica |  |
| nr domu/lokalu |  |
| kod pocztowy |  |
| miejscowość |  |
| województwo |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| nr rejestrowy organizacji oraz organ rejestrowy |  |
| telefon |  |
| fax. |  |
| e-mail |  |
| adres strony WWW |  |

| 3. Dane osoby uprawnionej do reprezentacji firmy |
| --- |
| imię |  |
| nazwisko |  |
| pełniona funkcja / stanowisko |  |
| telefon |  |
| e-mail |  |

4. Oświadczenie

Oświadczamy, że:

| Lp. | Treść | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, |  |
| 2. | posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac, |  |
| 3. | dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia |  |
| 4. | znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia |  |

5. Oferta

5.1 Termin płatności, termin ważności, okres gwarancji, termin wykonania

Termin ważności oferty:…………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Okres gwarancji i warunki: ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Termin wykonania:……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………..………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Termin i warunki płatności:………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: ogółem brutto:……………………………………………………….……………………………………………………………… netto:…………………………………………………………………………………………………………………………………. VAT:………………………………………………………………………………………………………………………………….. Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6 . Opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne oferowanego urządzenia

| Nazwa wymagania | Wpisać: TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić każde pole) | Ewentualne uwagi / parametry (wypełnić jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowego MŁYNKA LABORATORYJNEGO : |
| jest przeznaczony do rozdrabniania zbóż, surowców paszowych i mieszanek paszowych |  |  |
| ma możliwość rozdrabniania próbek bez zmian właściwości mielonego materiału |  |  |
| ma możliwość przygotowania próby przed oznaczeniem w analizatorze bliskiej podczerwieni |  |  |
| Urządzenie musi zapewniać/posiadać następujące cechy i funkcjonalności: |
| Młyn ultraodśrodkowy dwustopniowym systemem rozdrabniania (rotor i sita) |  |  |
| Wielkość wejściowa próbki do 10 mm |  |  |
| Możliwość uzyskania rozdrobnienia poniżej 0,08 mm (w zależności od użytego sita i materiału) |  |  |
| Jednorazowa ilość materiału >250 ml |  |  |
| Pojemność odbieralnika > 800 ml |  |  |
| Wlot z zabezpieczeniem przeciwko wydostawaniu się odprysków |  |  |
| Graficzny wyświetlacz wydajności mielenia |  |  |
| Regulowana prędkość obrotowa, możliwość regulacji w zakresie 6500obr/min – 17500obr/min lub szerszym |  |  |
| Napęd z systemem filtrowym chroniącym przed wilgocią oraz skraplaniem wody |  |  |
| Wyposażony w system chłodzenia napędu |  |  |
| Przyłączenie do sieci 1-fazowej |  |  |
| Możliwość zastosowania sit o oczkach od 0.08 do 10 mm (trapezoidalnych 0.08 - 2.00 mm i okrągłych od 3.00 do 10.00 mm) |  |  |
| Wyposażony w sita o oczkach trapezoidalnych: 1.00, 1.50, 2.00 mm |  |  |
| Czujnik siły domknięcia pokrywy |  |  |
| Moc minimalna 1000W |  |  |
| Waga poniżej 40 kg |  |  |
| Pozostałe informacje |
| Zakres oferty musi obejmować dostawę fabrycznie nowego młynka laboratoryjnego |  |  |
| Zamawiający wymaga objęcia przedmiotu zamówienia minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji, oraz zapewnienia dostępności serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |  |
| Wraz z nabywanym urządzeniem wybrany Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE). |  |  |
| DANE URZĄDZENIA (nazwa , producent, rok produkcji itp.) |  |

| miejscowość | data | podpis osoby upoważnionej pieczątka firmowa oferenta |  |
| --- | --- | --- | --- |